СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАВЕРИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

Добринского муниципального района  Липецкой  области

73 - я сессия IV созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

15.08.2013г.                                        с. Паршиновка                                      № 117 - рс

# Об утверждении Положения                                                                                                                             об организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов                                                                       на территории сельского поселения                               Каверинский сельсовет

Руководствуясь ст. 14 федерального закона от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8 федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88, «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988  N 4690-88,    Постановлением  Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов", Правилами   содержания территорий  и элементов внешнего благоустройства сельского поселения Каверинский сельсовет Добринского муниципального района  Липецкой области, утвержденными решением Совета депутатов  сельского поселения Каверинский сельсовет от 16.06.2011г., № 38-рс,  Совета депутатов  сельского поселения Каверинский сельсовет

Решил:

1. Утвердить  Положение об организации сбора и вывоза  жидких  бытовых отходов  на территории  на территории сельского поселения Каверинский.

2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и официального обнародования.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Заместитель председателя                                                                                                                           Совета депутатов                                                                                                                               сельского поселения                                                                                                                   Каверинский сельсовет                                                                   Г.Т.Болдина

# Приложение                                                                                                                                                         к решению Совета  депутатов                                                                                                                сельского поселения                                                                                                                                         Каверинский сельсовет                                                                                                                                   от 15.08.2012 г. № 117-рс

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                  об организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов                                                                          на территории   сельского поселения Каверинский сельсовет

1. Общие положения

1.1. Положение об организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов (далее - Положение) устанавливает единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов на  территории поселения.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом, от 10,01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом, от 10.01,1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными правилами и нормами                                   № 42-1.28-4690-88, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88,   Постановлением  Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005)  "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов", Правилами   содержания территорий  и элементов внешнего благоустройства сельского поселения Каверинский сельсовет Добринского муниципального района  Липецкой области, утвержденными решением Совета депутатов  сельского поселения Каверинский сельсовет от 16.06.2011г.,                  № 38-рс.

1.3. Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора возлагается на Главу    поселения, жилищно-эксплуатационные организации, собственников, владельцев или пользователей земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории   поселения.

1.4. Территория поселения подлежит регулярной очистке от ЖБО в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями законодательства РФ, пользователями соответствующих земельных участков.

2. Основные понятия и требования

2.1.  Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - отходы, образующиеся а результате жизнедеятельности населения, (приготовление пищи, уборка жилых помещений, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).

# 2.2.  Выгребная яма (выгреб) – водонепроницаемая емкость для хранения жидких бытовых отходов.

# 2.3.   Потребитель – гражданин, использующий, заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, услуги по вывозу жидких бытовых отходов.

# 2.4.   Исполнитель – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель оказывающие Потребителю услуги по вывозу жидких бытовых отходов по возмездному договору.

# 2.5.   Производственные сточные воды – сточные воды, образующиеся в результате производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

2.6. Договор на вывоз ЖБО - письменное соглашение, заключенное между заказчиком и специализированным предприятием на вывоз ЖБО.

2.7.  График вывоза ЖБО - составная часть договора на вывоз ЖБО с указанием места (адреса)  объема и времени вывоза.

2.8.  Норма накопления - объем ЖБО, которые вырабатываются хозяйствующими объектами или  1 человеком в год.

3. Управление в области организации сбора, транспортирования ЖБО                                                            на территории  поселения

3.1. Управление в области организации сбора, транспортирования ЖБО на территории  поселения осуществляют:

1) Администрация поселения - общее управление и контроль по территории поселения;

2) Специализированная организация:

- организует транспортирование ЖБО в   определенное в установленном законом порядке место;

- участвует в составлении графиков сбора и транспортирования ЖБО с учетом санитарных требований.

3.2. Собственники индивидуальных жилых домов организуют обустройство выгребов для ЖБО и уборных в неканализованных зданиях в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.3. На территории  поселения запрещается:

- сливать ЖБО и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией в колодцы и ливневые канавы, водостоки ливневой канализации, в кюветы, на грунтовые и асфальтобетонные поверхности.

- осуществлять вывоз ЖБО непосредственно на поля и огороды.

- вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

4.Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов

4.1.  Организация сбора и вывоза ЖБО осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 N 155, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением об организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов.

4.2.  Для сбора жидких отходов в домовладениях используются выгребные ямы, которые должны иметь водопроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой;

4.3. Выгребные ямы следует очищать по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода;

4.4. Выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорит натрия (3-5%), лизол (5%), нафтолизол (10 %), креолин ( 5%), метосликат натрия (10%).   Запрещается применять сухую хлорную известь, (исключение составляет пищевые объекты и медицинские лечебно-проффилактические учреждения).

4.5  Физические  лица в целях получения услуги по сбору и вывозу ЖБО заключают договора на сбор и вывоз ЖБО с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

4.6. Вывоз ЖБО осуществляется организациями, имеющими лицензию и санитарно-эпидемиологическое заключение на указанный вид деятельности. Вывоз ЖБО должен проводиться в соответствии с графиком, в котором указаны адреса, объемы и время вывоза.

4.7  Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод и не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

4.8.  Подъезд к септикам и отстойникам должен быть свободным, иметь твердое покрытие и в зимнее время очищен от снега.

5. Порядок заключения договоров на вывоз бытовых отходов

5.1  Предприятиям всех форм собственности, осуществляющим деятельность по  сбору и вывозу ЖБО, при заключении договоров с потребителями, необходимо руководствоваться утвержденными администрацией поселения нормами накопления ЖБО.

5.2. Заказ на услуги по вывозу  ЖБО  оформляется в письменной форме путем составления документа - договора, в котором должны содержаться сведения о наименовании организации исполнителя, месте ее нахождения (юридический адрес), для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, сведения о государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа, а также указываться фамилия, имя, отчество потребителя, адрес, по которому должны быть оказаны услуги, наименование оказываемых услуг, сроки их оказания, цена, порядок оплаты и другие условия.

Копия указанного документа должна выдаваться в обязательном порядке потребителю услуг.

5.3. Исполнитель – специализированная организация обязан оказать услуги в установленные сроки, которые определяются соглашением сторон исходя из необходимости своевременного удаления  ЖБО в соответствии с действующими стандартами.

Указанные в договоре сроки вывоза  ЖБО не должны превышать установленные  администрацией поселения предельные сроки вывоза  ЖБО.

5.4. Потребитель обязан в соответствии с договором обеспечить исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг по вывозу  ЖБО, а также в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать исполнителю содействие в оказании услуг.

5.5.  Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по вывозу  ЖБО при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность юридических и физических лиц                                                                                                за нарушение настоящего Положения

6.1  Ответственность за содержание септиков, отстойников и выгребных ям неканализованных многоквартирных домов возлагается на балансодержателей или собственников приватизированных квартир.

6.2 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет непосредственно администрация поселения.

6.3 Основными объектами контроля являются:

- наличие оборудованных мест для сбора ЖБО и своевременный их вывоз;

- наличие договоров на вывоз ЖБО согласно утвержденным нормам накопления;

6.4  Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, привлекаются к административной ответственности в соответствии с   законом Липецкой области   «Об административных правонарушениях».

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.главы сельского поселения                                                                                                                   Каверинский сельсовет                                                                          Н.В.Горбачёва